TEK-FAZLI TAM-DALGA KONTROLSÜZ VE KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR

1. Giriş

Doğrultucular, ac giriş gerilimini dc çıkış gerilimine dönüştürmek için kullanılır. Doğrultucu-lar, tiplerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

- Doğrultucuyu besleyen ac gerilim kaynağının faz sayısı – tek fazlı ve üç fazlı doğrultu-cular.

- Ortalama çıkış geriliminin kontrol edilebilirliği – kontrolsüz ve kontrollü doğrultucular.

- Yük gerilimi ve akımının polaritesinin değiştirilebilirliği – yarı kontrollü ve tam kon-trollü doğrultucular.

- Kaynak geriliminin bir periyodu süresince yük akımı darbe sayısı – yarım dalga ve tam dalga doğrultucular.

2. Tek-Fazlı Tam-Dalga Kontrolsüz Doğrultucu

2.1. Deneyin Amacı

- Tek-fazlı tam-dalga kontrolsüz doğrultucunun çalışma prensibini anlamak.

- Tek-fazlı tam-dalga kontrolsüz doğrultucunun akım ve gerilimini ölçmek.

- Tek-fazlı tam-dalga kontrolsüz doğrultucunun gücünü hesaplamak.

- Tek-fazlı tam-dalga kontrolsüz doğrultucunun karakteristiklerini doğrulamak.

2.2. Genel Bilgiler

Tek-fazlı yarım-dalga kontrolsüz doğrultucuya kıyasla, tek-fazlı tam-dalga kontrolsüz doğrultucu (köprü doğrultucu) daha iyi karakteristiklere sahiptir. Bundan dolayı, tek-fazlı tam-dalga kontrolsüz doğrultucu, güç elektroniği uygulamalarında yaygın olarak kullanıl-maktadır.

Şekil 1’de, omik yüke sahip tek-fazlı tam-dalga kontrolsüz doğrultucunun devre şeması ve dalga şekilleri görülmektedir. Vi’nin pozitif alternansında D1 ve D2 diyotları iletim yönünde, D3 ve D4 diyotları ise tıkama yönünde kutuplanır. Diyotlar ideal kabul edilirse, Vo, Vi’nin pozitif alternansına eşit olur. Vi’nin negatif alternansında D3 ve D4 diyotları iletim yönünde, D1 ve D2 diyotları ise tıkama yönünde kutuplanır. Böylece tam dalga doğrultma işlemi gerçekleşmiş olur.

(a)

(b)

Şekil 1. Omik yüklü tek-fazlı tam-dalga doğrultucunun devre şeması ve dalga şekilleri

Bu devrenin karakteristiklerini tanımlamadan önce kullanılacak sembol ve kısaltmalar aşağıda verilmiştir.

| Vi | : | Giriş gerilimi |
| --- | --- | --- |
| Vm | : | Giriş geriliminin tepe değeri |
| Im | : | Giriş akımının tepe değeri |
| Vi(rms) | : | Giriş geriliminin etkin değeri |
| Vo | : | Çıkış gerilimi |
| Vo(ort) | : | Çıkış geriliminin ortalama değeri |
| Vo(rms) | : | Çıkış geriliminin etkin değeri |
| Io(ort) | : | Çıkış akımının ortalama değeri |
| Io(rms) | : | Çıkış akımının etkin değeri |
| Id(ort) | : | Diyot akımının ortalama değeri |
| Id(rms) | : | Diyot akımının etkin değeri |
| Po(ort) | : | Çıkış gücünün ortalama değeri |
| Po(rms) | : | Çıkış gücünün etkin değeri |
| ηr | : | Doğrultucu verimi |
| Pd | : | Dalgalılık artık gücü |
| λ | : | Dalgalılık katsayısı |
| Vr(rms) | : | Dalgalanma geriliminin etkin değeri |

Aşağıdaki denklemler, saf dirençsel yüke sahip tek-fazlı tam-dalga kontrolsüz doğrultucunun önemli karakteristiklerini tanımlamaktadır.

| Vm=2Vi(rms) , Vi=Vmsinωt | (1) |
| --- | --- |
| Vo(ort)=1π0πVmsinωtdωt=2Vmπ=0.9Vi(rms) | (2) |
| Vo(rms)=1π0πVmsinωt2dωt=Vm2=Vi(rms) | (3) |
| Im=VmR , Io(ort)=Vo(ort)R=2Imπ , Io(rms)=Vo(rms)R=Im2 | (4) |
| Id(ort)=Io(ort)2 , Id(rms)=12π0πImsinωt2dωt=Im2=π4Io(ort) | (5) |
| Po(ort)=Vo(ort)2R=Vo(ort)Io(ort) , Po(rms)=Vo(rms)2R=Vo(rms)Io(rms) | (6) |
| ηr=100×Po(ort)Po(rms)=100×0.9212=80.1 % | (7) |
| Pd=Po(rms)-Poort=Vr(rms)2R | (8) |
| λ=Vr(rms)Vo(ort)=Vo(rms)2-Vo(ort)2Vo(ort)=0.482 | (9) |

Tek-fazlı tam-dalga doğrultucunun doğrultucu verimi ve dalgalılık katsayısı gibi karakteris-tikleri, tek-fazlı yarım-dalga doğrultucudan daha iyidir. Ayrıca Şekil 1(b)’den görülebileceği gibi, tek-fazlı tam-dalga doğrultucunun diğer bir avantajı, çıkış geriliminin dalgalanma frekansının, kaynak frekansının iki katı olmasıdır. Böylece filtrelemeden sonra daha küçük bir dalgalanma bileşeni elde edilebilir.

Tek-fazlı tam-dalga köprü doğrultucunun tek dezavantajı dört adet diyot gerektirmesidir. Bununla birlikte, giriş geriliminin her bir yarım alternansında iki diyot iletimde diğer iki diyot tıkamada olmaktadır. Bu yüzden, her bir diyot için gerekli Ters Tepe Gerilimi (PIV) değeri, giriş tepe geriliminin sadece yarısıdır.

3. Tek-Fazlı Tam-Dalga Kontrollü Doğrultucu

3.1. Deneyin Amacı

- Tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun çalışma prensibini anlamak.

- Tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun akım ve gerilimini ölçmek.

- Tristör ateşleme açısının, tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun çıkış gerilimine etkisini incelemek.

- Tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun karakteristiklerini doğrulamak.

3.2. Genel Bilgiler

Tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucu devresini oluşturmak, tek-fazlı tam-dalga diyot doğrultucunun ki ile benzerdir. Çıkış gerilimin ortalama değerini kontrol edebilmek için, diyot yerine tristör (SCR) kullanılmıştır. Tristörün α ateşleme açısı değiştirilerek, tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun ortalama çıkış gerilimi değiştirilebilir.

Şekil 2’de, omik yüke sahip tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun devresi ve dalga şekilleri görülmektedir. Vi’nin pozitif alternansında, ωt=α’da, Q1 ve Q2 tetiklenerek iletime geçer ve Vi, α≤ωt≤π aralığında Q1 ve Q2 üzerinden yüke bağlanır. Vi’nin negatif alternansında, ωt=π+α’da, Q3 ve Q4 tetiklenerek iletime geçer ve Vi, π+α≤ωt≤2π aralığında Q3 ve Q4 üzerinden yüke bağlanır. Tetikleme açısı α’nın, 0o ile 180o arasında değişmesine karşılık gelen çıkış gerilimi dalga şekli Şekil 2(b)’de gösterilmiştir. Çıkış akımı Io ve çıkış gerilimi Vo aynı dalga şekline sahiptir, fakat genlikleri farklıdır. Q3 ve Q4’ün tetikleme sinyallerinin, Q1 ve Q2’nin kapı sinyallerine göre 180o geri fazda olduğuna dikkat edilmelidir. Q1 ve Q2’nin (Q3 ve Q4) tetikleme sinyalleri elektriksel olarak birbirinden yalıtılmalıdır, aksi takdirde kısa devre oluşacaktır.

Tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucu, giriş gerilimi Vi’nin bir tam periyodunda yüke iki çıkış darbesi sağladığı için, bu devre iki-darbeli kontrollü doğrultucu olarak da adlandırılır. Bu doğrultucu, giriş akımı dc bileşen içeren yarım-dalga kontrollü doğrultucunun bu dezavantajını ortadan kaldırır. Şekil 2(b)’de görüldüğü gibi, giriş akımı Ii, simetrik dalga şekline sahiptir ve dc bileşen içermez.

(a)

(b)

Şekil 2. Omik yüklü tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun devre şeması ve dalga şekilleri

Şekil 2(b)’de gösterildiği gibi, tristör ateşleme açısı α’nın, 0o ile 180o arasında değiştirilme-siyle çıkış geriliminin ortalama değeri değiştirilebilir. α=0 iken, bu devre, tam dalga diyot doğrultucu ile aynı fonksiyona sahiptir ve bu durumda ortalama çıkış gerilimi Vd0 ile ifade edilir. α≠0 iken, ortalama çıkış gerilimi Vdα ile gösterilir. Örneğin, α=90° için ortalama çıkış gerilimi Vd90 olur.

| Vd0=1π0πVmsinωtdωt=2πVm | (10) |
| --- | --- |
| Vdα=1παπVmsinωtdωt=1πVm1+cosα | (11) |

Denklem (10), denklem (11)’de yerine konursa,

| Vdα=0.45Vi(rms)1+cosα=Vd021+cosα | (12) |
| --- | --- |

Burada, Vi(rms), rms giriş gerilimidir. Tetikleme açısı α’yı, 0o’den 180o’e değiştirerek, ortalama çıkış gerilimi 0.9Vi(rms)’den 0 V değerine kadar değiştirilebilir. Böylece, Vdα’nın en büyük değeri 0.9Vi(rms) olur.

(a)

(b)

Şekil 3. RL yüklü tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun devre şeması ve dalga şekilleri

Şekil 3’de, RL yüke sahip tek-faz tam-dalga kontrollü doğrultucunun devre ve dalga şekille-rini göstermektedir. Vi’nin pozitif alternansında, ωt=α’da, Q1 ve Q2 tetiklenerek iletime geçer ve Vi, α≤ωt≤π aralığında Q1 ve Q2 üzerinden yüke bağlanır. Bu sırada L endüktansı, manyetik alan formunda enerji depolar. Vi’nin negatif alternansında, π≤ωt≤π+α aralığında, Q1 ve Q2 iletmeye devam eder ve bu aralıkta L endüktansı depoladığı enerjiyi boşaltır. ωt=π+α anında, Q1 ve Q2 kapalı, Q3 ve Q4 açık durumda olur.

Şekil 3(b)’den, tetikleme açısı α değiştirilerek tek-faz tam-dalga kontrollü doğrultucunun ortalama çıkış gerilimi pozitif ya da negatif yapılabilir. Saf endüktif yük durumunda, yük akımı sürekli olarak değiştirilebilir ve çıkış gerilimi şu şekilde ifade edilebilir.

| Vdα=1παπ+αVmsinωtdωt=2πVmcosα | (13) |
| --- | --- |

Denklem (10), denklem (13)’de yerine konursa,

| Vdα=0.9Vi(rms)cosα=Vd0cosα | (14) |
| --- | --- |

Tetikleme açısı α’nın, 0o’den 180o’e değiştirilmesiyle, ortalama çıkış gerilimi -0.9Vi(rms)’den 0.9Vi(rms) değerine kadar değiştirilebilir. Böylece, Vdα’nın en büyük değeri 0.9Vi(rms) olur.

Şekil 4. Tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucunun VdαVd0-α eğrisi

(12) ve (14) denklemlerine göre, tek-fazlı tam-dalga kontrollü doğrultucuda, VdαVd0’ın, α tetikleme açısına göre değişimi Şekil 4’de gösterilmiştir. a eğrisi, saf dirençsel yüke sahip doğrultucunun karakteristik eğrisini, b eğrisi ise saf endüktif yüke sahip doğrultucunun karakteristik eğrisini göstermektedir. Endüktif yüke sahip doğrultucunun karakteristik eğrisi, a ve b eğrileri arasında yer almalıdır.

4. Deneylerin Yapılışı

4.1. Tek-Fazlı Tam-Dalga Kontrolsüz Doğrultucu

- Bağlantı kabloları ve köprüleme klipslerini kullanarak, Şekil 5’te verilen bağlantıları yapınız. Endüktif yükün uçlarını kısa devre ediniz. Böylece devrede sadece omik yük olacaktır.

- Doğrultma öncesi ve sonrasındaki gerilim dalga şekillerini gözlemleyebilmek için osiloskobun CH1 girişini ac kaynak gerilimini, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Ölçümler osiloskop ölçüm ünitesi kullanılarak yapılacaktır. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Osiloskobun CH1 girişini yük akımını, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Osiloskobun CH1 girişini D1 diyot gerilimini, CH2 girişini ise D2 diyot gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Endüktif yükü devreye alınız. Osiloskobun CH1 girişini yük akımını, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

Şekil 5. Tek-Fazlı Tam-Dalga Kontrolsüz Doğrultucu bağlantı şeması

4.2. Tek-Fazlı Tam-Dalga Kontrollü Doğrultucu (Omik Yük)

- Bağlantı kabloları ve köprüleme klipslerini kullanarak, Şekil 6’da verilen bağlantıları yapınız. Endüktif yükün uçlarını kısa devre ediniz. Böylece devrede sadece omik yük olacaktır.

- Doğrultma öncesi ve sonrasındaki gerilim dalga şekillerini gözlemleyebilmek için osiloskobun CH1 girişini ac kaynak gerilimini, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Ölçümler osiloskop ölçüm ünitesi kullanılarak yapılacaktır. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Osiloskobun CH1 girişini yük akımını, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Osiloskobun CH1 girişini T1 tristör gerilimini, CH2 girişini ise T2 tristör gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Endüktif yükü devreye alınız. Osiloskobun CH1 girişini yük akımını, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

Şekil 6

4.2. Tek-Fazlı Tam-Dalga Kontrollü Doğrultucu (Endüktif Yük)

- Bağlantı kabloları ve köprüleme klipslerini kullanarak, Şekil 7’de verilen bağlantıları yapınız. Endüktif yükün uçlarını kısa devre ediniz. Böylece devrede sadece omik yük olacaktır.

- Doğrultma öncesi ve sonrasındaki gerilim dalga şekillerini gözlemleyebilmek için osiloskobun CH1 girişini ac kaynak gerilimini, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Ölçümler osiloskop ölçüm ünitesi kullanılarak yapılacaktır. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Osiloskobun CH1 girişini yük akımını, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Osiloskobun CH1 girişini T1 tristör gerilimini, CH2 girişini ise T2 tristör gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

- Endüktif yükü devreye alınız. Osiloskobun CH1 girişini yük akımını, CH2 girişini ise yük gerilimini ölçmek için kullanınız. Elde edilen dalga şekillerini rapor tutanağına kaydediniz.

Devreyi çalıştırarak Y1 kanalındaki çıkış geriliminin ve Y2 kanalındaki direnç
geriliminin dalga şeklini çiziniz. Çıkış geriliminin ve akımının ortalama ve etkin
değerlerini ölçerek not ediniz. İndüktif yük köprü doğrultucuda ne gibi etkilere
sebep oldu? Köprü doğrultucularda da, endüktif yük altında, yarım dalga
doğrultucuları gibi serbest dolaşım diyotuna(FWD) ihtiyaç var mıdır?

Şekil 7